| Předslav – odkanalizování 1190400271 |
| --- |
| ZMĚNOVÝ LIST č. 2-Kanalizace | Datum předložení zhotovitelem | 26.04.2022 |
| Předmětem ZL je změna dle § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod | Datum schválení objednatelem |  |
| Objednatel | Obec Předslav Předslav č.p. 124, 339 01 Klatovy |
| TDS | Adestik s.r.o. Vrhaveč 99, PSČ 33901 Vrhaveč |
| Projektant | Vodohospodářský podnik a.s Pražská 87/14, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň |
| Zhotovitel | IMOS Brno, a. s. Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno |
| Objekt SO: | SO 01 Kanalizace |
| Stávající stav dle PD: Ve výkazu výměr pro výběr zhotovitele se uvažuje na stoce B s odstraněním pažení v množství 294,12m2. Popis změny (navrhovaný stav): Napravení chybné položky ve výkazu výměr položkového rozpočtu k SoD na stoce B – odstranění pažení. V položce č.21 musí být nastavena správná výměra odpovídající skutečnosti. |
| Zdůvodnění změny: Položka výkazu výměr č.21- Odstranění pažení a rozepření stěn rýh s chybnou výměrou 294,12m2, byla opravena na správnou výměru 2 954,12m2. Rozdíl ve výměře je 2 660m2. Závěr: Napravením položky lze dokončit stavbu realizace kanalizace. |
| Finanční dopad změny: | Specifikován položkovým rozpočtem |
| Změna ceny ke schválení | snížení ceny o 0,00Kč bez DPH navýšení ceny o 239 400,00Kč bez DPH celkem k navýšení o 239 400,00Kč bez DPH |
| Přílohy: | Položkový rozpočet změny Upozornění zhotovitele stavby na chybu rozpočtu k SoD |
| Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nemá dopad na konečný termín díla. |
| Podpis: ................................................ | Razítko: |
| Datum: 26.04.2022 |  |
| Projektant: Z hlediska projektanta se změnou souhlasím |
| Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit ................................................ | Razítko: |
| Datum: 26.04.2022 |  |
| Schvalovací proces: |  |
| TDS: Z hlediska technického dozoru stavby se změnou souhlasím. |
| Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit ................................................ | Razítko: |
| Datum: 26.04.2022 |  |

| Objednatel: Se změnou souhlasím. |
| --- |
| Změnu schvaluji / neschvaluji ................................................ | Razítko: |
| Datum: 26.04.2022 |  |